## BCSX
Từ: Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 |  |  |  | Tới: Phòng Điều độ - NSMO |  |  | 150
Email: ............................................................ |  |  |  | Email: vanhanh@nsmo.vn
........................................................... |  |  |  | Fax: 024 39341392
Fax: ............................................................... |  |  |  | Tel: 024 22212222, 024 22203333
Tel: ................................................................ |  |  |  | 024 39362625, 024 38262463
................................................................
BÁO CÁO VẬN HÀNH NGÀY
1. Thông số vận hành
Thời điểm | Tổng P (MW) đầu cực máy phát | Tổng Q (MVAr) đầu cực máy phát | Tổng P (MW) điểm bán điện | Điện áp thanh cái
| 220 kV | 62 | 430
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
23:59
Sản lượng đầu cực (MWh)
Sản lượng thương phẩm (MWh)
Sản lượng tự dùng (MWh)
Lượng than tiêu thụ (tấn)
Lượng than tồn kho (tấn)
2. Tình hình vận hành
Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Loại sự kiện | Sự kiện |  | Phân loại tình hình vận hành nhiệt điện
[5 empty] | 1 | Bình thường: tăng giảm công suất theo lệnh điều độ
[5 empty] | 2 | Đốt lò, khởi động, hòa lưới, ngừng tổ máy theo lệnh điều độ
[5 empty] | 3 | Tách sửa chữa, đưa vào dự phòng sau sửa chữa tổ máy
[5 empty] | 4 | Bất thường: các cảnh báo quá tải, điện áp cao hoặc thấp, nhiệt độ cao ...
[5 empty] | 5 | Sự cố: ngừng sự cố tổ máy do bảo vệ tác động